## Sheet1
Redni broj | Opis stavke | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
TROŠKOVNIK - REKONSTRUKCIJA RASVJETE - Gradski bazeni Pula
Za svaku predviđenu stavku troškovnika podrazumijeva se njena gotovost do pune funkcionalnosti. Nabavu i dopremu svjetiljki na lokaciju nuditi odvojeno od njihove montaže i spajanja, odnosno onako kako je navedeno u opisu stavaka. Nuđene svjetiljke moraju posjedovati sve tražene certifikate koji su navedeni uz opis karakteristika svjetiljki. Ponuđene svjetiljke moraju zadovoljavati tehničke karakteristike prema opisu stavke uz dozvoljene toleracije koje su naznačene. Kriterij za jednakovrijednost: tehničke karakteristike ponuđenih svjetiljki moraju biti jednake ili bolje od onih predviđenih Troškovnikom. Ponuditelj je dužan upisati ponuđenu stavku - proizvođača i model ili tip proizvoda koji nudi, a koji mora zadovoljavati sve propisano ovim Troškovnikom.
Kao sastavni dio svoje ponude, Ponuditelj je dužan priložiti sljedeće dokaze: - Tehnički list svjetiljke kojim dokazuje zadovoljavanje uvjetovanih tehničkih karakteristika - Dokaz (proračun) o zadovoljavanju svjetlotehničkih uvjeta rasvjetljenosti . Proračun je potrebno dostaviti u elektronskom obliku , tj. u originalnom obliku datoteke proračuna u kojem je izrađen (Dialux ili Relux). - Ukoliko se priloženim proračunom ne dokaže da se ponuđenim svjetiljkama postižu uvjetovani parametri rasvjete dvorane te drugih tehničkih karakteristika takva ponuda će se odbaciti kao nezadovoljavajuća.
Svaki zainteresirani gospodarski subjekt prije izrade ponude ima mogućnost izvršiti obilazak objekta uz prethodnu najavu. Bez obzira da li je to učinio smatrati će se da je obilazak izvršio i da je upoznat sa svim bitnim elementima postojećeg stanja i svega što iz njega proizlazi za davanje odgovarajuće ponude.
A. RADOVI NA DEMONTAŽI
1. | Pristup na poziciju,odspajanje i demontaža postojećih reflektora | kom | 37 |  | 0
| UKUPNO - A. RADOVI NA DEMONTAŽI |  |  |  | 0
B. ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL - NABAVA
1. | Nabava i prijevoz (bez montaže i spajanja) LED svjetiljke prikladne za upotrebu u sportskim dvoranama sa sljedećim karakteristikama: LED reflektor Karakteristike: - kućište izrađeno od tlačno lijevanog aluminija sa rebrima za hlađenje - optički sustava načinjen od optičkih leća otporno na temperaturu i UV - zaštitno kaljeno staklo debljine 4mm otporno na odarce prema normi UNI-EN 12150-1:2001 Minimalne tehničke karakteristike: Snaga 54W Efektivni svjetlosni tok 9206lm Efikasnost 171lm/W Simetrična optika Temperatura boje svjetlosti 4000K CRI (Ra) 80 Trajnost L90B10 ≥ 100.000h Zaštita od prodora stranih tijela IP66 Mehanička zaštita IK08 Klasa el. zaštite: Kl.I Prenaponska zaštita: SPD 6kV Dimmabilna DALI: Radna temperatura: -20ºC do +40ºC Dimenzije svjetiljke 400x273x70mm Boja svjetiljke: bijela - zaštita protiv korozije ACT (marine coating) Težina svjetiljke 3,6 kg Certifikati CE, ENEC
| TIP: MINIRODIO 1988 LED 54W CLD-D-D ------ CUSTOM MADE: WHITE COLOR - FOR SWIMMING POOL | kom | 60 |  | 0
Dobava i montaža DALI modula za spajanje reflektora na postojeći sustav. Kompaktni uređaj koristi se za proširenje DALI linije. DALI-2 ekspander spojen je na DALI liniju (DALI IN terminali) i ponaša se kao DALI balast s DALI adresom. Uređaji spojeni na izlaz imaju podređenu DALI liniju. DALI operativni uređaji u pod-liniji kontroliraju se putem adrese DALI-2. Uređaji u DALI podliniji mogu se alternativno kontrolirati putem Switch&Dim. DALI-2 modul ima integrirano DALI sabirničko napajanje (200mA) za napajanje podlinije.
| TIP: DALI-2 Expander | kom | 6 |  | 0
| UKUPNO - B. ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL |  |  |  | 0
C. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I ISPITIVANJA
1. | Montaža, spajanje, pozicioniranje i usmjeravanje LED reflektora sukladno svjetlotehničkom proračunu. Montaža se vrši na postojeće pozicije koje se nalaze na metalnoj konstrukciji krovišta bazena. | kom | 37 |  | 0
2. | Montaža, spajanje, DALI modula na postojeći sustav upravljanja | kom | 6 |  | 0
3. | Programiranje sustava, puštanje u rad, obuka. | pau | 1 |  | 0
| UKUPNO - C. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| A. RADOVI NA DEMONTAŽI |  |  |  | 0
| B. ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL - NABAVA |  |  |  | 0
| C. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I ISPITIVANJA |  |  |  | 0
| UKUPNO (bez PDV-a) |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0