## NASLOVNICA
projektantski ured
STUDIO CONSTRUCT d.o.o.
Sv. Margarete 1, Pula
građevina
Dvorana za boćanje Pula
zahvat u prostoru i lokacija
Sanacija hidroizolacije južnog
krova zgrade
Investitor
PULA USLUGE I UPRAVLJANJE d.o.o.
Trg kralja Tomislava 7, Pula
OIB: 24406172697
faza projekta
TROŠKOVNIK
projektant
Armando Dajčić, mag.ing.aedif.
odgovorna osoba
Armando Dajčić, mag.ing.aedif.
broj projekta
24/203/TR
TROŠKOVNIK | mjesto i datum
Pula, 12/2024

## OPĆI UVJETI
Opći uvjeti
Za sve radove treba primjenjivati postojeće tehničke propise, građevinske norme, a upotrijebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati važećim standardima koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj prema NN br. 53/91, članak 2. Zakona o preuzimanju prije važećih propisa. Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i pravilima struke. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj. Za radove demontaže i rušenja, te zemljane i ostale radove treba osigurati sve potrebne skele, izvršiti sva potrebna podupiranja, a da bi se spriječilo eventualno rušenje ili zarušavanje. Prije početka radova izvođač treba kontrolirati na gradilištu sve mjere potrebne za njegov rad, te pregledati sve podloge prema kojima će izvoditi radove.
Izvođač je dužan naročito prekontrolirati sve mjere i nakon radova rušenja, naročito u onim djelovima objekta gdje se mjere nisu mogle uzeti prije početka rušenja određenih djelova prostora kao što su pregradni i nosivi zidovi bez otvora, žbuke, novi otvori djelovi konstrukcija, betonske i sl podloge i ostalo Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i voditelja projekta, te zatražiti rješenje. Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usaglašavanju građevinskih i instalaterskih radova. Tolerancije mjera izvedenih radova određene su uzancama struke, odnosno prema odluci projektanta i nadzorne službe. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički i instalaterski, montažerski, opremanje i ostali radovi.
Eventualne promjene pojedinih projektnih rješenja zbog ekonomičnosti izvedbe, izvođač je dužan na svoj prijedlog o svom trošku izraditi kompletnu izvedbenu dokumentaciju promijenjenog dijela i dati na odobrenje nadzornom inženjeru i projektantu. Pod kompletnom izradom dokumentacije smatra se osim izrade građevinskih nacrta i projekti instalacija i opreme sa svim pripadajućim troškov nicima i proračunima onog dijela koji se mijenja. Izvođač je dužan vodit i naročitu pažnju o opremi objekta, a završni kvalitet radova mora udovoljavati svim zahtjevima projekta opreme.
Jedinična cijena treba uključivati :
a) Materijalne troškove tj. nabavnu cijenu materijala, povećanu za visinu cijena transporta (utovar, prijevoz, istovar i uskladištenje na gradilištu ). Uskladištenje materijala na gradilištu treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo neoštećen i kvalitetan materijal smije ugrađivati. Ovo se odnosi na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezna sredstva također moraju biti prvorazredna. Cement, opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba ispitati prema važećim tehničkim propisima i ateste predočiti nadzornom inženjeru.
b) Rad obuhvaća, osim opisanog u troškovniku, još i sve prijenose, prevoze, prijevoze, utovare i pripremanje morta i betona, zaštićivanje konstrukcija od štetenih atmo sferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao : skupljanjerasutog materijala, održavanje čistoće objekta za vrijeme i nakon gradnje.
c) Skele, podupore i razupore treba također predvidjeti u cijeni. Skele moraju biti u skladu s propisima ZNR. Iskopane rovove treba u načelu podupirati ako su dubine preko 1 m. Osim toga, treba ukalkulirati sve potrebne zaštitne ograde, te rampe i mostove za prijevoz materijala po građevini.
d) Obračunska cijena koju izvođač nudi po pojedinim stavkama troškovnika treba obuhvatiti sve troškove, što se naročito odnosi na:
- režijske troškove gradilišta, te plaće tehničkog, administrativnog, čuvarskog i pomoćnog osoblja zaposlenog na gradilištu
- pripomoć obrtnicima i instalaterima kojima treba osigurati prostoriju za smještaj alata i pohranu materijala, ustupanje radne snage za dubljenje, probijanje i bušenje, te popravak žbuke nakon završenih keramičarskih, kamenarskih, parketarskih, stolarskih i bravarskih, a prije soboslikarsko - ličilačkih radova. Izvođač građevinskih radova dužan je obrtnicima i instalaterima dati posebne skele za radove na visini većoj od 2 m,
- kod rada za vrijeme ljetnih vrućina, zime i kišnih dana, treba osigurati konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed prokišnjavanja ili smrzavanja, izvođač će izvršiti popravke o svom trošku,
- čišćenje gradilišta od blata i odvođenje oborinske vode,
- završni radovi, kao uklanjanje ograda i pomoćnih objekata, te poravnanje terena, krpanje žbuke, popravak obojenih ploha, te svi popravci oštećenja koja su nastala tokom gradnje, a trebaju se obaviti u garantnom roku,
- ispitivanje materijala i svi troškovi u vezi s dobavljanjem potrebnih atesta.
e) Projektna dokumentacija (nacrti, opisi, specifikacije i sl.) izrađeni su u tiskanim uvezanim i ovjerenim trajnim kopijama- originalni elaborati projekta a njihove kopije pohranjene su i na elektronskom mediju. U slučaju proturječja u njihovom sadržaju, tiskane trajne kopije ovjernog projekta smatrati će se mjerodavnim
f) Obračunska cijena koju izvođač nudi po pojedinim stavkama troškovnika treba nuditi po principu ** ključ u ruke**.

## Rekapitulacija
| REKAPITULACIJA | IZNOS
A | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
A1 | PRIPREMNI RADOVI I RADOVI DEMONTAŽE | 0
A2 | LIMARSKI RADOVI | 0
A3 | IZOLATERSKI RADOVI RAVNOG KROVA | 0
A | UKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI | 0
| PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO: | 0

## Građevinsko-obrtnički radovi
RB | OPIS | JM | KOL | JEDINIČNA C. | UKUPNA C. | NAPOMENA
A | GRAĐEVINSKI RADOVI
A1 | PRIPREMNI RADOVI I RADOVI DEMONTAŽE
OPĆI UVJETI
Sve pozicije sadrže troškove transporta po objektu, ukrcaj na kamion i odvoz na gradski deponij do 25 km ili predaju investitoru. Jedinična cijena sadrži i: - zapisničku primopredaju materijala i opreme sa deponiranjem na mjesto gdje odredi investitor ili Nadzor za stavku gdje se to zahtjeva, - svo potrebno osiguranje okolnih površina i prostora te sva potrebna zaštita u smislu sprečavanja okolnih oštećenja, - svo potrebno čišćenje nakon izvršenja stavke te odvoz šute smeća i otpada sa deponiranjem na za to registriran deponij, - sav potrebni atestni i certifikacijski materijal te dokazi o kvaliteti gradivog materijala, - svo potrebno ispitivanje kvalitete ugrađenog materijala, - sve organizacijske troškove gradilišta, - sve troškove zaštite prilazne prometnice, trotoara te privatne i javne površine oko zgrade. Napomena: Pripremni radovi organizacije gradilišta izvoditi će se po projektu gradilišta i svoj ostaloj dokumentaciji prema posebnim propisima, čija je izrada obaveza izvođača radova. Projekt gradilišta potvrđuje nadzorni inženjer.
Prije izvedbe,narudžbe ili bilo kojeg početka rada izvođač radova obavezno je dužan na licu mjesta uzete sve potrebe mjere, kote i svu izmjeru potrebnu za izradu stavke kao i izradu potrebnih radioničkih nacrta. Naznačene dimenzije i kote u nacrtima treba obavezno provjeriti na licu mjesta.
Pripremni radovi također sadržavaju izradu elaborata PROGRAMA SVIH ISPITIVANJA određenim projektom ili koja proizlaze iz pozitivnih propisa i normi, a koji program je osnova za praćenje kvalitete radova. Izrada programa ispitivanja obaveza je izvođača radova i to za sve radove koji su predmet građevne dozvole.
Izvođač je dužan poduzeti potrebne mjere zaštite. Sva eventualna oštećenja padaju na teret izvođača. Izvođač radova odgovoran je i za sve štete nastale nepažljivim izvođenjem zemljanih radova na podzemnim i nadzemnim instalacijama i slično, te je dužan snositi sve troškove naknade štete. Ukoliko se prilikom iskopa ustanovi da je tlo drugačijeg sastava od predviđenog, izvođač je dužan unijeti u građevinski dnevnik i o tome obavijestiti nadzornog inženjera, a od projektanta tražiti rješenje za novo temeljenje.
Prije početka radova rušenja i demontaže izvršiti privremeno isklapanje elektroenergetskog priključka objekta te izvršiti evakuaciju i zbrinjavanje eventualnog opasnog otpada (gorivo i otpadna ulja u spremnicima i sl.) od strane tvrtke registrirane za manipulaciju i zbrinjavanje opasnog otpada. Sve stavke sadrže odvoz na gradsku deponiju sa svim potrebnim naknadama ukoliko nije drugačije specificirano.
1. | Troškovi organizacije i pripreme gradilišta
Stavka obuhvaća:
- izrada skele pristupa krovu, zaštitu okolnih objekata, troškove zauzeća javnih površina, gradilišne priključke vode i struje, čišćenje tokom gradnje. Obračun po paušalu.
|  | paušal | 1 |  | 0
2. | Pažljivo skidanje postojećeg opločenja ravnog krova koji se sastoji od betonskih kocki dimenzija do 40x40x4 cm i pvc podložnih nosača (nogica) i ostalih slojeva do postojeće hidroizolacije, čišćenje postojećih demontiranog opločenja visokotlačnim peračem pod prostiskom vode kako bi se odstranile postojeće nečistoće i vegetacija s površina betonskih kocki, skladištenje na palete, spuštanje u prizemlje, doprema do mjesta tehničkog prostora uz zgradu gradskih bazena (točno mjesto skladištenja određuje Investitor) te ponova montaža nakon završetka izvedbe nove hidroizolacije krovišta. Postojeći pvc nosači koriste se prikom vraćanja betonskog opločenja. Stavka obuhvaća dobavu novih opločnika koje treba zamijeniti (cca 15-ak komada) te rezanje postojećih betonskih kocki opločenja prema padovima novoprojektirane podloge. Napomena: moguć rad po polovicama krova te skladištenje opločnika jedne polovice krova na površini druge polovice krova. Obračun po m2.
| a) površina opločenja | m2 | 100 |  | 0
| b) dobava novih plastičnih podmetača za betonske kocke (predviđa se 20 % ukupne krovne površine zahvata) | m2 | 20 |  | 0
3. | Čišćenje postojeće površine hodroizolacije nakon skidanja opločenja od vegetacije, prljavštine i nečistoća te odvoz nastalog otpada na deponij. Obračun po m2.
|  | m2 | 100 |  | 0
4. | Demontaža postojećih limenih opšava atike razvijene širine do 60 cm te odvoz na deponij. Obračun po m'.
| a) limeni opšav atike | m' | 30 |  | 0
| b) demontaža i ponovna montaža limenog odzračnika | kom | 2 |  | 0
| c) demontaža limeni opšav svjetlarnika | m' | 5 |  | 0
5. | Demontaža te ponovna montaža vanjskih jedinica klima uređaja, povlačenje radne tvari, pronaleženje instalacija napajanja, demontaža cijevi freonskog razvoda, zaštita kompletne instalacije, spajanje instalacija freonskog razvoda i elektro međuveze, vakumiranje sustava, puštanje radne tvari, puštanje u pogon, kontrola rada, spajanje dovoda napajanja. Obračun po komadu.
|  | kom | 1 |  | 0
6. | Pažljiva demontaža i ponovna montaža čeličnog nosača antene s pažljivim odspajanjem žičane instalacije, ponovnim spajanjem, puštanjem u pogon i kontrola rada. Obračun po komadu.
|  | kom | 1 |  | 0
7. | Pažljiva demontaža postojećih slivnika. Obračun po komadu.
|  | kom | 2 |  | 0
A1 | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI I RADOVI DEMONTAŽE/PONOVNE MONTAŽE |  |  |  | 0
A2 | LIMARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
U jediničnoj cijeni pojedine stavke sadržan je sav rad i materijal (dobava i postava), zatim sva sredstva za rad i prijevoz i sve ostalo potrebno za konačnu izvedbu ovakve vrste radova. U jediničnoj cijeni sadržano je sve što je u opisu pojedine stavke troškovnika, te sve što je u tehničkom opisu, programu kontrole i osiguranja kvalitete, projektu i ostalim prilozima.
1. | Postavljanje limenog opšava atike parapetnog zida
Dobava materijala, izrada i postava opšava krova pocinčanim plastificiranim limom debljine lima 0,55 mm u tonu jednakom postojećoj limariji na krovištu kompletno sa potrebnim nosačima. U cijenu je uključen sav rad i materijal. Uključeno propisno fiksiranje i spajanje segmenata kape i propisna izvedba spojeva segmenata. Obračun po m'.
| a) razvijena širina do 60 cm | m' | 30 |  | 0
2. | Postavljanje limenog opšava svjetlarnika
Dobava materijala, izrada i postava opšava krova pocinčanim plastificiranim limom debljine lima 0,55 mm u tonu jednakom postojećoj limariji na krovištu kompletno sa potrebnim nosačima. U cijenu je uključen sav rad i materijal. Uključeno propisno fiksiranje i spajanje segmenata kape i propisna izvedba spojeva segmenata. Obračun po m'.
| a) razvijena širina do 80 cm | m' | 5 |  | 0
A2 | UKUPNO LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A3 | IZOLATERSKI RADOVI RAVNOG KROVA
OPĆI UVJETI
U jediničnoj cijeni pojedine stavke sadržan je sav rad i materijal (dobava i postava), zatim sva sredstva za rad i prijevoz i sve ostalo potrebno za konačnu izvedbu ovakve vrste radova. U jediničnoj cijeni sadržano je sve što je u opisu pojedine stavke troškovnika, te sve što je u tehničkom opisu, programu kontrole i osiguranja kvalitete, projektu i ostalim prilozima.
1. | Dobava i postava toplinske izolacije od mineralne vune, gustoće > 150 kg/m3, debljine od 5 do 18 cm ovisno o novoprojektiranim padovima krova prema odvodima na krovu (klasa negorivosti A1, uporabljivost DIN 18165/1). Obračun po m2 hotizontalne projekcije.
|  | m2 | 100 |  | 0
2. | Dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi termoplastičnog poliolefina TPO-a, armirana staklenim voalom, debljine d= 1.5 mm, tip SARNAFIL TG 66-15, proizvođača SIKA AG ili jednakovrijedno _________________________________________________. Membrane se slobodno polažu te perimetralno fiksiraju. Spojevi se obrađuju vrućim zrakom sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 8 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Vanjski i unutarnji kutovi se trebaju dodatno ojačati sa gotovim elementima tipa kao Sarnafil T Corner ili jednakovrijedan. Obračun po m2.
|  | m2 | 100 |  | 0
3. | Dobava i postava vertikalne hidroizolacije na detalju (zid, nadozid, min. visine 50 cm), iz sintetičke membrane na bazi termoplastičnog poliolefina TPO-a, armirana staklenim voalom, debljine d= 1.5 mm, tip SARNAFIL TG 66-15 ili jednakovrijedno _________________________________________________, proizvođača SIKA AG ili jednakovrijedno _________________________________________________. Membrana se slobodno polaže na parapetni zida i zid svjetlarnika te se učvršćuje varom vrućim zradkom prema detaljima koji nalažu proizvođači sustava. Vanjski i unutarnji kutovi se trebaju dodatno ojačati gotovim elementima. Obračun po m´
| a)parapetni zid i zid višeg krova (r.š.80 cm) | m' | 48 |  | 0
| b) svjetlarnik (r.š. 50 cm) | m' | 6 |  | 0
4. | Dobava i postava specijalnih profila od galvaniziranog čeličnog lima 0,6mm laminiranog sa slojem FPO membrane 1,1mm, tip kao Sarnafil TPO lim ili jednakovrijedno _________________________________________________. Dodatno brtvljenje trajnoelastičnim kitom na bazi poliuretana tipa kao SikaHyflex 250 Facade ili jednakovrijedno _________________________________________________, odgovarajućim temeljnim premazom i PE ispunom za fuge.
| a) pričvrsna šina širine 30 mm s pričvrsnim kabelom tip kao Sarnabar holker ili jednakovrijedno_________________________________ | m' | 48 |  | 0
| b) završna (putz-lajsna) r.š. 7 cm | m' | 18.5 |  | 0
| C) L profil na rubu atike r.š. 7+7 cm | m' | 29 |  | 0
5. | Dobava i postava nearmirane hidroizolacijske membrane na bazi mekog TPO-a tipa kao SARNAFIL TG 66-15D ili jednakovrijedno _________________________________________________ za izradu dodatnog ojačanja detalja na već izvedenim membranama. Stavka se odnosi na dodatna ojačanja kutova, izrada hidroizolacije oko stupova konstrukcije, prodora i raznih nosača. Obračun po paušalu.
pauš.
6. | Dobava i postava geotekstila 300 g/m2 na postojeća vertiklane i horizontalne površine atike prije postave TPO folije te prije plaganja betonskih kocki, a sve prema sustavu proizvođača TPO folije. Obračun po m2.
|  | m2 | 160 |  | 0
7. | Dobava i montaža slivnika na bazi tvrdog FPO-a s pripadajućom zaštitno/kišnom rešetkom, tipa kao Sarnafil T Gully Set ili jednakovrijedno _________________________________________________. Obračun po kom.
| Dvostruki bočni kutni DN Ø=110 | kom | 2 |  | 0
A3 | UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI RAVNOG KROVA |  |  |  | 0